ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, хутор Ильичевка, стр.3

Тел/факс: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29

ПАСПОРТ

Пандус повышенной грузоподъемности
алюминиевый для инвалидных колясок

Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
Модель: AR20-2.0M-1000kg
Грузоподъемность: 1000 кг

| модель | Длина в раб. полож. | Вес |
| --- | --- | --- |
| AR20-2.0M-1000kg | 200 см | 15,7 кг |

Пандусы алюминиевые повышенной грузоподъемности. Снабжены противоскользящим рифлением. Предназначены для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Поставляются парами. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном 
талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________

www.mega-optim.ru

ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, хутор Ильичевка, стр.3

Тел/факс: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29

ПАСПОРТ

Пандус повышенной грузоподъемности
алюминиевый для инвалидных колясок

Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
Модель: AR20-1.5M-400kg
Грузоподъемность: 400 кг

| модель | Длина в раб. полож. | Вес |
| --- | --- | --- |
| AR20-1.5M-400kg | 150 см | 6,6 кг |

Пандусы алюминиевые повышенной грузоподъемности. Снабжены противоскользящим рифлением. Предназначены для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Поставляются парами. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном 
талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________

www.mega-optim.ru