ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

Тел/факс: 8 (495) 968-80-83

ПАСПОРТ

Пандус телескопический 3-х секционный MR 107 T
алюминиевый для инвалидных колясок

Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
Модели: MR 107T-7’, MR 107T-8’, MR 107T-10’, 
MR 107T-11’, MR 107T-12’,
Грузоподъемность: 270 кг

| модель | Длина в раб. полож. | Длина в слож. виде | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| MR 107T-7’ | 210 см | 96 см | 13,5 кг |
| MR 107T-8’ | 240 см | 106 см | 15 кг |
| MR 107T-10’ | 300 см | 125 см | 18,4 кг |
| MR 107T-11’ | 330 см | 135 см | 20,1 кг |
| MR 107T-12’ | 360 см | 145 см | 21,6 кг |

Пандусы алюминиевые, секционной конструкции – 3 секции. Снабжены противоскользящим рифлением. Предназначены для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Поставляются парами. Снабжены фиксатором в сложенном и разложенном виде. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Условия хранения и эксплуатации:

Хранить в разобранном виде, в помещении без превышения влажности (до 70%). 
Для преодоления порогов, небольших лестниц, бордюров пандус возможно 
использовать  в неразобранном состоянии, используя первую секцию и устанавливая ее на две точки опоры. Распределенная нагрузка на обе направляющих пандуса 
не должна превышать 270 кг (см рис.1).

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83

Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское,
хутор Ильичевка, стр. 3

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________