ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

Тел/факс: 8 (495) 968-80-83

ПАСПОРТ

Пандус складной 2-ух секционный
алюминиевый для инвалидных колясок

Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
Модели: MR 307-4’, MR 307-5’
Грузоподъемность: 270 кг

| модель | Длина в раб. полож. | Длина в слож. виде | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| MR 307-4’ | 122 см | 62 см | 7,7 кг |
| MR 307-5’ | 152 см | 77 см | 9,2 кг |
| MR 307-6’ | 183 см | 94 см | 10,8 кг |
| MR 307-7’ | 213 см | 107 см | 12,2 кг |
| MR 307-8’ | 244 см | 123 см | 13,7 кг |

Пандусы алюминиевые, секционной конструкции – 2 секции. Снабжены противоскользящим рифлением. Предназначены для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Поставляются парами. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном 
талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83

Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр. 3

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________

www.mega-optim.ru