ООО «Мега-Оптим»

143396, г. Москва, хутор Ильичевка, стр.3

Тел/факс: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29

ПАСПОРТ

Пандус телескопический 2-ух секционный 
алюминиевый для инвалидных колясок

Производитель: Вонш Рэмп Индустри КО Лимитэд (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)
Модели: MR 207-4’, MR 207-5’, MR 207-6’, MR 207-7’, 
MR 207-8’, MR 207-10’
Грузоподъемность: 270 кг

| модель | Длина в раб. полож. | Длина в слож. виде | Вес |
| --- | --- | --- | --- |
| MR 207-4’ | 122 см | 76 см | 5,3 кг |
| MR 207-5’ | 152 см | 92 см | 7,2 кг |
| MR 207-6’ | 183 см | 106 см | 8,5 кг |
| MR 207-7’ | 213 см | 120 см | 11 кг |
| MR 207-8’ | 244 см | 137 см | 12,4 кг |
| MR 207-10’ | 304 см | 167 см | 15,1 кг |

Пандусы алюминиевые, секционной конструкции – 2 секции. Снабжены противоскользящими накладками и рифлением. Предназначены для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице. Поставляются парами. Снабжены кнопочным фиксатором в сложенном и разложенном виде. Пандусы алюминиевые не подлежат обязательной сертификации.

Условия хранения и эксплуатации:

Хранить в разобранном виде, в помещении без превышения влажности (до 70%). 
Для преодоления порогов, небольших лестниц, бордюров пандус возможно 
использовать  в неразобранном состоянии, используя первую секцию и устанавливая ее на две точки опоры. Распределенная нагрузка на обе направляющих пандуса 
не должна превышать 270 кг (см рис.1).                                                        
Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления______________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя ____________________________